FlameGen D1000梯度PCR仪

仪器基本性能

显示屏：7英寸高清触摸液晶屏

功率：最大600W

风道设计：优势的前进风后出风

仪器规格(长*款*高)：36.2cm*25.6cm*25.5cm，净重：7.3kg

可选模块

96深模块：最佳样本量50～100µL；

96浅模块：最佳样本量10～20µL；

9677模块：最佳样本量25～50µL；

温度系统

样品台温度范围：0～100℃

最大升（降）温速度：6℃/秒

温度均一性：≤±0.2℃

温度精确性：≤±0.1℃

温度显示精度：0.1℃

变温速度：可调

梯度控温范围：30～99.9℃

梯度温差范围：最大30℃

热盖温度：30～112℃可调

软件系统

界面语言：中英文双语

保温时间：4℃保温时间无限长

程序存储：最多可储存15,000个程序，可通过USB接口无限存储程序

程序编程：空白程序模版，轻松自定义程序

多用户登陆功能：用户密码保护，无须担心本人程序被复制或修改